**Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности в ГУСО «Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

Сектором надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинги состояния пожарной безопасности ГУСО «Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного на территории Витебского района.

Также совместно в рамках мониторинга проверялось соблюдение требований технических нормативных правовых актов ООО «Стройэлектросфера» при проведении технического обслуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации.

При посещении объекта пристальное внимание было обращено на исполнение руководством и должностными лицами общих требований пожарной безопасности.

В ходе мониторинга было выявлено, что необходимо доукомплектовать помещения огнетушителями согласно норм положенности, также в дверях на путях эвакуации используются замки с ключами.

По работе и обслуживанию систем пожарной сигнализации нарушений не выявлено.

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений.