**Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности на избирательных участках Витебского района**

Сектором надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния пожарной безопасности на всех избирательных участках, расположенных на территории Витебского района.

Также совместно в рамках мониторинга визуально проверялось соблюдение требований технических нормативных правовых актов Унитарным предприятием «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» при проведении технического обслуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации.

При посещении объектов выявленные режимные нарушения требований пожарной безопасности устранялись в ходе мониторинга. На объектах, где требовалась но отсутствовала система пожарной сигнализации направлена информация в Витебский районный исполнительный комитет, директору ПК «Ольговское» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

По работе и обслуживанию систем пожарной сигнализации нарушений не выявлено.